PAGE  
3

CZECH 








         S POLEČNOST
SOCIETY OF 







      
      ČESKÝCH

PATHOLOGY 







              PATOLOGŮ

Základní vybavení pracoviště patologie
Standard Společnosti českých patologů ČLS JEP

Zařízení patologie může být provozováno buď jako samostatné smluvní zdravotnické zařízení nebo může být součástí jiných zdravotnických zařízení (např. nemocnice, sdružených ambulantních zařízení apod.).

Standard popisuje ZÁKLADNÍ, čili minimální vybavení pracoviště patologie. Rozsah vybavení a spektrum zdravotnické činnosti závisí na rozsahu nasmlouvaných výkonů s pojišťovnami a na personálním obsazení. 

KAŽDÉ pracoviště patologie, vedené lékařem kvalifikovaným podle příslušných zákonných ustanovení, je oprávněno provádět kompletní škálu všech jemu dostupných vyšetřovacích metod. Volba diagnostických metod a postupů je plně v kompetenci vedoucího lékaře. Metody, které jsou některému pracovišti nedostupné, lze provádět na jiných pracovištích s dostatečným materiálním, personálním a metodickým potenciálem. Systém postgraduálního vzdělávání a konzultačních kontaktů je zabezpečován pod dohledem Odborné společnosti českých patologů ČLS JEP a IPVZ. 

Jsou popsány čtyři základní moduly pracoviště patologie – pitevní, laboratorní, administrativně- diagnostický a provozní. Není nutné, aby pracoviště provozovalo všechny čtyři moduly. Tento standard nerozlišuje pracoviště podle typu zřizovatele.

1. Společná ustanovení
Jednotlivá zařízení se skládají z částí, ve kterých je poskytována zdravotní péče (např. laboratoř apod.), a vedlejších provozních prostorů, které obsahují pracovny lékařů, laborantek, kancelář, hygienické zařízení pro zaměstnance a sklady. Velikost a počet místností vedlejších prostorů se řídí velikostí oddělení a předpokládaným počtem zaměstnanců.

A) Pitevna
· nejméně jeden pitevní stůl, plocha místnosti alespoň 20 m2

· chladící zařízení pro zemřelé

· hygienický filtr

· místnost pro sanitáře s WC a sprchou

· prostor pro příjem a výdej těl zemřelých s WC pro pracovníky pohřební služby

· administrativní místnost

· sklady materiálu a čistého a použitého prádla

· úložiště odpadu biologického

· úklidová místnost

· pracovna pro lékaře

Základní vybavení pitevny:

- pitevní stůl  
- (vibrační) pila na kosti, soubor nástrojů k pitvě, pomůcky pro odběr tkání pro histologické, mikrobiologické či další vyšetření, váhy na orgány 

- vybavení pro fotodokumentaci zemřelých

- vozík k převážení těl

B) Laboratorní úsek:

1. místnost pro příjem materiálu a jeho přikrajování

2. základní histologická laboratoř se skládá z úseku pro diagnostiku bioptickou a/nebo nekroptickou 

3. volitelně:  další úseky pro diagnostiku peroperační a pro cytologii 

4. volitelně: specializované laboratoře (zřizované s ohledem na spektrum prováděných vyšetření a na kvalifikaci pracovníků) – laboratoř imunohistochemická, molekulární genetiky, počítačové analýzy obrazu, elektronové mikroskopie, tkáňových kultur, případně další, zatím nespecifikované laboratoře)

5. sklad biologického materiálu

6. sklad parafinových bloků, preparátů, chemikálií, případně hořlavin

7. úklidová místnost

Základní vybavení histologické laboratoře: 

přikrajovací stůl, zařízení pro zalévání do parafínu, tkáňové procesory (autotechnikon), mikrotomy, laboratorní mikroskop, termostat(y), zařízení na úpravu vody, chladničky, mrazící box, laboratorní váhy či předvážky, pH metr, digestoř. Dále viz Dodatek:
Volitelné, nepovinné vybavení: 

· kryostat (pokud pracoviště vyšetřuje peroperační biopsie) 

· cytocentrifuga (pokud pracoviště zpracovává tekuté punktáty) 

· automat pro kladení krycích skel 

· barvicí automat

· přístroj pro recyklaci roztoků (xylen apod.)

Dodatek: Tkáně i cytologické nátěry lze zpracovávat (zalévat, barvit, montovat) i manuálně. Kvalita preparátu a jeho diagnostická hodnota tím netrpí.

Podle spektra výkonů, počtu vyšetření, množství a kvalifikace pracovníků zařízení patologie, mohou být zřízeny další specializované úseky:

· Imunohistochemická laboratoř  (volitelně s automatem pro imuno vyšetření), termostat, mikrotom, vodní lázeň

· Laboratoř molekulární genetiky s vybavením (cyklery, termostaty, aj.), mikrotom

· Laboratoř elektronmikroskopická – ultramikrotom, el. mikroskop

· Laboratoř obrazové analýzy – systém počítačové analýzy obrazu 

· Laboratoř tkáňových kultur s laminárním boxem, termostaty atd.

C) Administrativně - diagnostický úsek

- pracovna(-y) lékařů, případně dalších vysokoškoláků

- pracovna(-y) pro cytologické skrinéry(-ky)

- kancelář pro administrativu 

Základní vybavení přístrojové: 

mikroskop lékařský pro lékaře a každou skrínérku 

počítač pro lékaře i administrativu

volitelné: 

fluorescenční mikroskop (pokud pracoviště provádí příslušné techniky)

systém analýzy obrazu

fax


D) Vedlejší provozní prostory

- archiv písemností

- místnost pro denní pobyt zaměstnanců

- umývárna a WC pro zaměstnance

- sklad parafínových bločků a preparátů a materiálu

- sklad hořlavin a chemikálií 

- úložiště odpadu chemického

Pozn.: V zájmu rozvoje oboru je nutné chronický nedostatek kvalifikovaných pracovníků urychleně kompenzovat dovybavením moderní přístrojovou technikou.

Přijato na schůzi Výboru Společnosti v Praze dne 19.11.04

Zpracoval MUDr. Ivan Juliš, CSc.
PAGE  
Předseda/President:



Místopředseda/Vicepresident:

                
                       Vědecký sekretář/ScientificSecretary:

Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc


Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
                             
                  

MUDr. Ivan Juliš, CSc.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN, 


Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN,                                           

    Biolab Praha, s.r.o., Plzeňská 166, 

Studničkova 2, 128 08 Praha 2   


500 05 Hradec Králové




                                   150 00 Praha 5

tel.: 224 968 660, fax: 224 911 715    


tel.: 495 514 673


                                        tel.: 257 222 350 (362) fax: 257 222 345 

e-mail: ctibor.povysil@lf1.cuni.cz


fax: 495 832 004



                                           e-mail: vybor@biolab.cz
Sekretariát/Secretary 



e-mail: steiner@lfhk.cuni.cz

Alena Váchová, e-mail: alena.vachova@lf1.cuni.cz

